## 00_안내
SOLAS II-2 격실 분류 · 화재구획 등급표
국제해상인명안전협약 제II-2장 제9규칙 — Table 9.1 ~ 9.8
시트 구성
01_격실분류 | 격실명 82종을 선종별 공간 범주 번호로 대응시킨 분류표. 한 격실이 선종에 따라 다른 범주가 되는 점에 유의.
02_범주정의 | 선종별 공간 범주 (1)~(14) 정의와 대표 예.
03_조회 | 격실 두 개를 고르면 최소 내화등급을 산출. 노란 칸만 입력하고 나머지는 수식.
T9.1 ~ T9.8 | 화재구획 등급표 8종 원문. 홀수 표는 격벽, 짝수 표는 갑판.
04_주석 | 각 표의 주석 a~i 및 별표(*) 전문.
05_참조 | 수식이 참조하는 데이터. 수정하지 마십시오.
어느 표를 쓰는가
여객선 · 36명 초과 | 격벽 T9.1 / 갑판 T9.2 — 범주 14개
여객선 · 36명 이하 | 격벽 T9.3 / 갑판 T9.4 — 범주 11개
화물선 (탱커 제외) | 격벽 T9.5 / 갑판 T9.6 — 범주 11개
탱커 | 격벽 T9.7 / 갑판 T9.8 — 범주 10개
표 읽는 법
격벽 표는 대칭 | 상삼각만 인쇄되며 행·열 순서를 바꿔 읽어도 같은 값입니다.
갑판 표는 비대칭 | 행이 아래 구역(space below), 열이 위 구역(space above). 순서가 바뀌면 값이 달라집니다.
두 값 병기 | 'A-15 / A-0 (d)' 형식. T9.3·T9.4는 스프링클러 유무로, T9.5·T9.7은 격벽의 갑판 연장 여부로 갈립니다. 04_주석 참조.
괄호 안 문자 | 적용되는 주석 기호. 04_주석에서 전문을 확인하십시오.
* (별표) | 강 또는 동등재이되 A급은 불요. 다만 갑판 관통부는 화염·연기 통과를 막도록 밀폐.
– (대시) | 재료·완전성에 대한 특별요건 없음.
빈 칸 | 격벽 표의 하삼각 — 대칭이므로 인쇄되지 않습니다.
반드시 함께 확인할 것
표 밖 조항이 우선하는 경우 | 주수직구역 경계 A-60 (II-2/9.2.2.1.1.1), 특수분류·ro-ro 구역 A-60 (II-2/20.5.1.1), 탱커 거주구역 외벽 A-60 3m (II-2/9.2.4.2.5), 사우나 외곽 A-60 (II-2/9.2.2.3.4), 위험물 화물구역↔A류 기관구역 A-60 (II-2/19.3.8), 소화제 저장실은 화재제어소로 취급 (II-2/10.4.3).
관통부·개구 | II-2/9.3 (관통·450mm 열전달), 9.4 (문·창), 9.7 (덕트·방화댐퍼)를 별도로 적용.
출처 | SOLAS Consolidated Edition 2012, Chapter II-2 Regulation 9, Table 9.1~9.8 및 각 표 주석. 원본 PDF 페이지 156·158·161·162·166·167·171·172을 220 dpi로 렌더링해 육안 대조 완료 (2026-08-24).
데이터 일치 | 이 워크북의 표·격실 사전은 tools/fire_rating.html(웹 조회 도구)에서 직접 추출하여 생성했습니다. 두 산출물의 값은 항상 동일합니다.
글꼴 | 본문에 Malgun Gothic을 사용했습니다 — 한글 자형을 포함하는 표준 시스템 글꼴이기 때문입니다.
한계 | 이 워크북은 표 조회를 돕는 보조 자료입니다. 최종 판단은 IMO 정본 최신판과 주관청·선급 승인에 따릅니다.

## 01_격실분류
격실 분류
격실명을 선종별 공간 범주 번호로 대응. — 표시는 해당 표에 대응 범주가 없다는 뜻입니다.
격실명 (국문) | 격실명 (영문) | 여객선 36명 초과 | 여객선 36명 이하 | 화물선 (탱커 제외) | 탱커 | 비고
조타실 | Wheelhouse | 1 | 1 | 1 | 1
해도실 | Chartroom | 1 | 1 | 1 | 1
무선실 | Radio room | 1 | 1 | 1 | 1
비상발전기실 | Emergency generator room | 1 | 1 | 1 | 1
화재제어소 | Fire control station | 1 | 1 | 1 | 1
추진제어실 (기관구역 외) | Propulsion control room | 1 | 1 | 1 | 1
화재경보 집중실 | Centralized fire alarm room | 1 | 1 | 1 | 1
안전센터 | Safety centre | 1 | 1 | — | — | II-2/23은 2010.7.1 이후 건조 여객선에만 적용.
소화제 저장실 (CO₂실) | Fire-extinguishing medium store | 1 | 1 | 1 | 1 | II-2/10.4.3 — 표 적용상 화재제어소로 취급. 다만 II-2/3.18의 제어장소 정의에는 해당하지 않음.
계단격실 | Stairway enclosure | 2 | 4 | 4 | 4
승강기 트렁크 | Lift trunk | 2 | 4 | 4 | 4
에스컬레이터 | Escalator | 2 | 4 | 4 | 4
비상탈출트렁크 | Emergency escape trunk | 2 | 4 | 4 | 4
통로 | Corridor | 3 | 2 | 2 | 2
로비 | Lobby | 3 | 2 | 2 | 2
집합장소 | Assembly station | 4 | — | — | — | 범주 (4)는 여객 36명 초과선 표 전용. 그 밖의 선종은 통상 (10) 개방갑판으로 처리하되 II-2/13.3.2.4.1 확인.
승정장소 | Embarkation station | 4 | — | — | — | 범주 (4)는 여객 36명 초과선 표 전용. 그 밖의 선종은 통상 (10) 개방갑판으로 처리.
생존정 격납구역 | Survival craft stowage area | 4 | — | — | — | 범주 (4)는 여객 36명 초과선 표 전용.
외부계단 (피난용) | External escape stairs | 4 | — | — | — | 범주 (4)는 여객 36명 초과선 표 전용.
개방갑판 | Open deck | 5 | 10 | 10 | 10
밀폐 산책로 | Enclosed promenade | 5 | 10 | 10 | 10
선실 — 제한 가구 | Cabin, restricted fire risk | 6 | 3 | 3 | 3
선실 — 비제한 가구 | Cabin, other than restricted | 7 | 3 | 3 | 3
사무실 | Office | 6 | 3 | 3 | 3
조제실 | Dispensary | 6 | 3 | 3 | 3
병원 | Hospital | 6 | 3 | 3 | 3
공공장소 — 50㎡ 미만 | Public space <50 m² | 6 | 3 | 3 | 3
공공장소 — 50㎡ 이상 · 제한 가구 | Public space ≥50 m², restricted | 7 | 3 | 3 | 3
공공장소 — 50㎡ 이상 · 비제한 | Public space ≥50 m², other | 8 | 3 | 3 | 3
식당 | Dining room | 7 | 3 | 3 | 3
오락실 | Recreation room | 7 | 3 | 3 | 3
수술실 | Operating room | 7 | 3 | 3 | 3
약국 | Pharmacy | 7 | 3 | 3 | 3
실험실 — 가연성 액체 없음 | Laboratory, no flammable liquids | 7 | 3 | 3 | 3
실험실 — 가연성 액체 보관 | Laboratory, flammable liquids stowed | 14 | 9 | 9 | 9
영사실·필름실 | Projection / film stowage room | 7 | 3 | 3 | 3
다이어트 키친 (무화염) | Diet kitchen, no open flame | 7 | 3 | 3 | 3
귀중품실 | Specie room | 7 | 3 | 3 | 3
청소구 로커 | Cleaning gear locker | 7 | 5 | 5 | 5
로커·소창고 — 4㎡ 미만 | Locker / store <4 m² | 7 | 5 | 5 | 5
소건조실 — 4㎡ 이하 | Small drying room ≤4 m² | 7 | 5 | 5 | 5
이발소·미용실 | Barber shop / beauty parlour | 8 | 3 | 3 | 3
사우나 | Sauna | 8 | 9 | 9 | 9 | II-2/9.2.2.3.4 — 외곽은 A급이며 (5)(9)(10) 외의 구역에 대해 A-60 단열.
판매점 | Sale shop | 8 | 3 | 3 | 3
화장실·샤워실·욕실 | Sanitary spaces | 9 | 3 | 3 | 3
소세탁실 | Small laundry | 9 | 5 | 5 | 5
실내수영장 | Indoor swimming pool | 9 | 3 | 3 | 3
팬트리 — 조리기구 없음 | Pantry, no cooking appliances | 9 | 3 | 3 | 3
팬트리 — 조리기구 있음 (조리실 부속) | Pantry with cooking appliances, annexed | 12 | 9 | 9 | 9
주팬트리 — 조리실 부속 아님 | Main pantry, not annexed | 13 | 9 | 9 | 9
조리실 | Galley | 12 | 9 | 9 | 9
기관실 — A류 | Machinery space of category A | 12 | 6 | 6 | 6
보일러실 | Boiler room | 12 | 6 | 6 | 6
환기·공조 기계실 | Ventilation / AC machinery room | 10 | 7 | 7 | 7
양묘기실 | Windlass room | 10 | 7 | 7 | 7
조타기실 | Steering gear room | 10 | 7 | 7 | 7
전기추진 전동기실 | Electric propulsion motor room | 10 | 7 | 7 | 7
축로·파이프터널 | Shaft alley / pipe tunnel | 10 | 7 | 7 | 7
전기설비실 | Electrical equipment room | 10 | 7 | 7 | 7
유입변압기실 — 10 kVA 초과 | Oil-filled transformer room >10 kVA | 11 | 7 | 7 | 7
보조발전기실 — 110 kW 이하 | Small auxiliary generator room | 11 | 7 | 7 | 7
스프링클러·소화펌프실 | Sprinkler / fire pump room | 11 | 7 | 7 | 7
청수탱크 | Fresh water tank | 10 | — | — | — | 범주 (10)은 여객 36명 초과선 표 전용. 그 밖의 선종은 (7) 또는 (8) 중 어느 쪽으로 볼지 주관청·선급 확인.
보이드·코퍼댐 | Void / cofferdam | 10 | — | — | — | 범주 (10)은 여객 36명 초과선 표 전용. 주관청·선급 확인 필요.
화물창 | Cargo hold | 11 | 8 | 8 | — | 탱커 표에는 화물구역 범주 없음 — 화물탱크 보호는 II-2/9.6.5 및 10.8이 규율.
화물유탱크 | Cargo oil tank | 11 | 8 | 8 | — | 탱커 표에는 화물구역 범주 없음 — 화물탱크 보호는 II-2/9.6.5 및 10.8이 규율.
냉장실 | Refrigerated chamber | 11 | 8 | 8 | — | 탱커 표에는 화물구역 범주 없음.
연료유탱크 (별도구역) | Oil fuel tank, separate space | 11 | — | — | — | 범주 (11)은 여객 36명 초과선 표 전용. 주관청·선급 확인 필요.
화물펌프실 | Cargo pump-room | — | — | — | 8 | 범주 (8) 화물펌프실은 탱커 표(9.7/9.8) 전용.
주세탁실 | Main laundry | 13 | 5 | 5 | 5
대건조실 — 4㎡ 초과 | Large drying room >4 m² | 13 | 5 | 5 | 5
잡물창고 | Miscellaneous store | 13 | 9 | 9 | 9
우편실·수하물실 | Mail / baggage room | 13 | 9 | 9 | 9
쓰레기실 | Garbage room | 13 | 9 | 9 | 9
작업장 (기관구역 외) | Workshop, outside machinery space | 13 | 9 | 9 | 9
로커·창고 — 4㎡ 초과 | Locker / store >4 m² | 13 | 9 | 9 | 9
페인트 로커 | Paint locker | 14 | 9 | 9 | 9
가연성 액체 창고 | Flammable liquid store | 14 | 9 | 9 | 9
램프실 | Lamp room | 14 | 9 | 9 | 9
특수분류구역 | Special category space | — | 11 | — | — | 여객 36명 초과선: II-2/20.5.1.1이 직접 규율 (A-60). 화물선: (11) Ro-ro 및 차량구역으로 조회.
Ro-ro 구역 | Ro-ro space | — | 11 | 11 | — | 여객 36명 초과선: Table 9.1/9.2에 범주 없음 — II-2/20.5.1.1 적용 (A-60).
차량구역 | Vehicle space | — | 11 | 11 | — | 여객 36명 초과선: Table 9.1/9.2에 범주 없음 — II-2/20.5.1.1 적용 (A-60).

## 02_범주정의
공간 범주 정의
선종별로 범주 번호와 이름이 다릅니다. 조회 전 반드시 선종을 먼저 확정하십시오.
번호 | 여객선 · 36명 초과 | 여객선 · 36명 이하 | 화물선 (탱커 제외) | 탱커
(1) | 제어장소 | 제어장소 | 제어장소 | 제어장소
(2) | 계단 | 통로 | 통로 | 통로
(3) | 통로 | 거주구역 | 거주구역 | 거주구역
(4) | 퇴선장소·외부 피난로 | 계단 | 계단 | 계단
(5) | 개방갑판 | 업무구역 (저위험) | 업무구역 (저위험) | 업무구역 (저위험)
(6) | 거주구역 (화재위험 소) | A류 기관구역 | A류 기관구역 | A류 기관구역
(7) | 거주구역 (화재위험 중) | 기타 기관구역 | 기타 기관구역 | 기타 기관구역
(8) | 거주구역 (화재위험 대) | 화물구역 | 화물구역 | 화물펌프실
(9) | 위생 및 유사구역 | 업무구역 (고위험) | 업무구역 (고위험) | 업무구역 (고위험)
(10) | 탱크·보이드·저위험 보조기관구역 | 개방갑판 | 개방갑판 | 개방갑판
(11) | 보조기관·화물구역·유류탱크 (중위험) | 특수분류구역 및 ro-ro 구역 | Ro-ro 및 차량구역 | —
(12) | 기관구역 및 주조리실 | — | — | —
(13) | 창고·작업장·팬트리 등 | — | — | —
(14) | 가연성 액체 저장구역 | — | — | —
분류가 애매하면 가장 엄격한 경계요건을 갖는 범주로 처리합니다. 어떤 구역 내부의 소구획이 개구 연통 30% 미만이면 별개 구역으로 보고 표를 다시 적용합니다. 범주 제목은 예시적(typical)이며 한정적(restrictive)이 아닙니다. — II-2/9.2.2.3.2

## 03_조회
화재구획 등급 조회
노란 칸 네 곳만 선택하면 나머지는 수식이 계산합니다.
입력 |  |  |  | 계산 보조 — 수정하지 마십시오
선종 | 탱커 |  | 적용 표가 결정됩니다. | 선종 인덱스 | 4
위치 관계 | 상하 인접 — 갑판 |  | 격벽은 대칭, 갑판은 아래·위 순서가 중요합니다. | 위치 인덱스 | 2
격실 A / 아래 구역 | 조리실 |  | 01_격실분류의 격실명 중에서 선택. | 적용 시트명 | T9.8
격실 B / 위 구역 | 기관실 — A류 |  |  | 원시 셀값 | A-60
두 값 병기 시 적용 | 첫 번째 값 |  | 병기 셀이 아니면 무시됩니다. 선택 규칙은 04_주석 참조. | 등급 토큰 | A-60
판정
범주 A | 9 | 업무구역 (고위험)
범주 B | 6 | A류 기관구역
적용 표 | T9.8 | 갑판 표 — 행이 아래 구역, 열이 위 구역
최소 내화등급 | A-60
등급 의미 | 강재 구획 + 불연 단열. 1시간 화염·연기 차단, 단열 60분.
사용 방법
1. 선종을 먼저 고릅니다 — 같은 격실이라도 선종에 따라 범주 번호가 달라집니다.
2. 위치 관계를 고릅니다. 두 격실이 좌우로 붙어 있으면 격벽, 위아래로 붙어 있으면 갑판입니다.
3. 갑판을 골랐다면 B6에 아래 구역, B7에 위 구역을 넣습니다 — 갑판 표는 비대칭이라 순서가 결과를 바꿉니다.
4. 결과 셀에 'A-15 / A-0 (d)'처럼 두 값이 나오면 B8에서 어느 쪽을 적용할지 고릅니다.
T9.3·T9.4 → 두 구역 모두 스프링클러 설치 시 두 번째 값, 그 밖에는 첫 번째 값 (주석 d).
T9.5·T9.7 → 격벽이 갑판까지 연장되는지에 따라 갈립니다 (주석 c 또는 a). 도면 확인 필요.
표 값이 전부가 아닙니다
다음은 표와 별개로 직접 요건을 부과하므로 반드시 함께 확인하십시오 — 더 엄격한 쪽을 채택합니다.
· 주수직구역 경계 (여객 36명 초과) → A-60. II-2/9.2.2.1.1.1
· 특수분류·ro-ro 구역 경계 (여객 36명 초과) → A-60. II-2/20.5.1.1
· 탱커 거주구역 외벽 — 화물구역 대면 전체 + 바깥쪽 3m → A-60. II-2/9.2.4.2.5
· 사우나 외곽 → A-60 (외곽 내부 및 범주 (5)(9)(10) 제외). II-2/9.2.2.3.4
· 위험물 화물구역 ↔ A류 기관구역 → A-60 (수평 3m 이상 이격 시 예외). II-2/19.3.8
· 소화제 저장실 → 표 적용상 화재제어소로 취급. II-2/10.4.3
· 관통부·개구·덕트 → II-2/9.3, 9.4, 9.7이 별도로 규율.

## T9.1
Table 9.1 — 격벽 — 주수직구역·수평구역 경계가 아닌 격벽
여객선 · 36명 초과 ¦ 대칭 표 — 상삼각만 표시하며 행·열 순서를 바꿔 읽어도 같은 값
번호 | 구역 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
(1) | 제어장소 | B-0 (a) | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-60 | A-60 | A-60 | A-0 | A-0 | A-60 | A-60 | A-60 | A-60
(2) | 계단 |  | A-0 (a) | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-15 | A-15 | A-0 (c) | A-0 | A-15 | A-30 | A-15 | A-30
(3) | 통로 |  |  | B-15 | A-60 | A-0 | B-15 | B-15 | B-15 | B-15 | A-0 | A-15 | A-30 | A-0 | A-30
(4) | 퇴선장소·외부 피난로 |  |  |  | – | A-0 | A-60 (b,d) | A-60 (b,d) | A-60 (b,d) | A-0 (d) | A-0 | A-60 (b) | A-60 (b) | A-60 (b) | A-60 (b)
(5) | 개방갑판 |  |  |  |  | – | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0
(6) | 거주구역 (화재위험 소) | [5 empty] | B-0 | B-0 | B-0 | C | A-0 | A-0 | A-30 | A-0 | A-30
(7) | 거주구역 (화재위험 중) | [6 empty] | B-0 | B-0 | C | A-0 | A-15 | A-60 | A-15 | A-60
(8) | 거주구역 (화재위험 대) | [7 empty] | B-0 | C | A-0 | A-30 | A-60 | A-15 | A-60
(9) | 위생 및 유사구역 | [8 empty] | C | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0
(10) | 탱크·보이드·저위험 보조기관구역 | [9 empty] | A-0 (a) | A-0 | A-0 | A-0 | A-0
(11) | 보조기관·화물구역·유류탱크 (중위험) | [10 empty] | A-0 (a) | A-0 | A-0 | A-15
(12) | 기관구역 및 주조리실 | [11 empty] | A-0 (a) | A-0 | A-60
(13) | 창고·작업장·팬트리 등 | [12 empty] | A-0 (a) | A-0
(14) | 가연성 액체 저장구역 | [13 empty] | A-30
주석 전문은 04_주석 시트 참조. 괄호 안 문자 = 적용 주석 기호. * = 강 또는 동등재이되 A급 불요. – = 특별요건 없음. 빈 칸 = 대칭이므로 미인쇄.

## T9.2
Table 9.2 — 갑판 — 주수직구역 스텝을 형성하지 않고 수평구역 경계도 아닌 갑판
여객선 · 36명 초과 ¦ 행 = 아래 구역(space below), 열 = 위 구역(space above) — 비대칭
번호 | 아래 구역 ↓ / 위 구역 → | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)
(1) | 제어장소 | A-30 | A-30 | A-15 | A-0 | A-0 | A-0 | A-15 | A-30 | A-0 | A-0 | A-0 | A-60 | A-0 | A-60
(2) | 계단 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-30 | A-0 | A-30
(3) | 통로 | A-15 | A-0 | A-0 (a) | A-60 | A-0 | A-0 | A-15 | A-15 | A-0 | A-0 | A-0 | A-30 | A-0 | A-30
(4) | 퇴선장소·외부 피난로 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | – | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0
(5) | 개방갑판 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | – | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0
(6) | 거주구역 (화재위험 소) | A-60 | A-15 | A-0 | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0
(7) | 거주구역 (화재위험 중) | A-60 | A-15 | A-15 | A-60 | A-0 | A-0 | A-15 | A-15 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0
(8) | 거주구역 (화재위험 대) | A-60 | A-15 | A-15 | A-60 | A-0 | A-15 | A-15 | A-30 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0
(9) | 위생 및 유사구역 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0
(10) | 탱크·보이드·저위험 보조기관구역 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 (a) | A-0 | A-0 | A-0 | A-0
(11) | 보조기관·화물구역·유류탱크 (중위험) | A-60 | A-60 | A-60 | A-60 | A-0 | A-0 | A-15 | A-30 | A-0 | A-0 | A-0 (a) | A-0 | A-0 | A-30
(12) | 기관구역 및 주조리실 | A-60 | A-60 | A-60 | A-60 | A-0 | A-60 | A-60 | A-60 | A-0 | A-0 | A-30 | A-30 (a) | A-0 | A-60
(13) | 창고·작업장·팬트리 등 | A-60 | A-30 | A-15 | A-60 | A-0 | A-15 | A-30 | A-30 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0
(14) | 가연성 액체 저장구역 | A-60 | A-60 | A-60 | A-60 | A-0 | A-30 | A-60 | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0
주석 전문은 04_주석 시트 참조. 괄호 안 문자 = 적용 주석 기호. * = 강 또는 동등재이되 A급 불요. – = 특별요건 없음.

## T9.3
Table 9.3 — 격벽 — 인접 구역을 분리하는 격벽
여객선 · 36명 이하 ¦ 대칭 표 — 상삼각만 표시하며 행·열 순서를 바꿔 읽어도 같은 값
번호 | 구역 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
(1) | 제어장소 | A-0 (c) | A-0 | A-60 | A-0 | A-15 | A-60 | A-15 | A-60 | A-60 | * | A-60
(2) | 통로 |  | C (e) | B-0 (e) | A-0 (a) / B-0 (e) | B-0 (e) | A-60 | A-0 | A-0 | A-15 / A-0 (d) | * | A-15
(3) | 거주구역 |  |  | C (e) | A-0 (a) / B-0 (e) | B-0 (e) | A-60 | A-0 | A-0 | A-15 / A-0 (d) | * | A-30 / A-0 (d)
(4) | 계단 |  |  |  | A-0 (a) / B-0 (e) | A-0 (a) / B-0 (e) | A-60 | A-0 | A-0 | A-15 / A-0 (d) | * | A-15
(5) | 업무구역 (저위험) |  |  |  |  | C (e) | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-0
(6) | A류 기관구역 | [5 empty] | * | A-0 | A-0 | A-60 | * | A-60
(7) | 기타 기관구역 | [6 empty] | A-0 (b) | A-0 | A-0 | * | A-0
(8) | 화물구역 | [7 empty] | * | A-0 | * | A-0
(9) | 업무구역 (고위험) | [8 empty] | A-0 (b) | * | A-30
(10) | 개방갑판 | [9 empty] | – | A-0
(11) | 특수분류구역 및 ro-ro 구역 | [10 empty] | A-0
주석 전문은 04_주석 시트 참조. 괄호 안 문자 = 적용 주석 기호. * = 강 또는 동등재이되 A급 불요. – = 특별요건 없음. 빈 칸 = 대칭이므로 미인쇄.

## T9.4
Table 9.4 — 갑판 — 인접 구역을 분리하는 갑판
여객선 · 36명 이하 ¦ 행 = 아래 구역(space below), 열 = 위 구역(space above) — 비대칭
번호 | 아래 구역 ↓ / 위 구역 → | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
(1) | 제어장소 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-30
(2) | 통로 | A-0 | * | * | A-0 | * | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-0
(3) | 거주구역 | A-60 | A-0 | * | A-0 | * | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-30 / A-0 (d)
(4) | 계단 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-0 | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-0
(5) | 업무구역 (저위험) | A-15 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-0
(6) | A류 기관구역 | A-60 | A-60 | A-60 | A-60 | A-60 | * | A-60 (f) | A-30 | A-60 | * | A-60
(7) | 기타 기관구역 | A-15 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-0 | A-0 | * | A-0
(8) | 화물구역 | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-0 | * | A-0
(9) | 업무구역 (고위험) | A-60 | A-30 / A-0 (d) | A-30 / A-0 (d) | A-30 / A-0 (d) | A-0 | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-30
(10) | 개방갑판 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | – | A-0
(11) | 특수분류구역 및 ro-ro 구역 | A-60 | A-15 | A-30 / A-0 (d) | A-15 | A-0 | A-30 | A-0 | A-0 | A-30 | A-0 | A-0
주석 전문은 04_주석 시트 참조. 괄호 안 문자 = 적용 주석 기호. * = 강 또는 동등재이되 A급 불요. – = 특별요건 없음.

## T9.5
Table 9.5 — 격벽 — 인접 구역을 분리하는 격벽
화물선 (탱커 제외) ¦ 대칭 표 — 상삼각만 표시하며 행·열 순서를 바꿔 읽어도 같은 값
번호 | 구역 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
(1) | 제어장소 | A-0 (e) | A-0 | A-60 | A-0 | A-15 | A-60 | A-15 | A-60 | A-60 | * | A-60
(2) | 통로 |  | C | B-0 | B-0 / A-0 (c) | B-0 | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-30
(3) | 거주구역 |  |  | C (a,b) | B-0 / A-0 (c) | B-0 | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-30
(4) | 계단 |  |  |  | B-0 / A-0 (c) | B-0 / A-0 (c) | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-30
(5) | 업무구역 (저위험) |  |  |  |  | C | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-0
(6) | A류 기관구역 | [5 empty] | * | A-0 | A-0 (g) | A-60 | * | A-60 (f)
(7) | 기타 기관구역 | [6 empty] | A-0 (d) | A-0 | A-0 | * | A-0
(8) | 화물구역 | [7 empty] | * | A-0 | * | A-0
(9) | 업무구역 (고위험) | [8 empty] | A-0 (d) | * | A-30
(10) | 개방갑판 | [9 empty] | – | A-0
(11) | Ro-ro 및 차량구역 | [10 empty] | * (h)
주석 전문은 04_주석 시트 참조. 괄호 안 문자 = 적용 주석 기호. * = 강 또는 동등재이되 A급 불요. – = 특별요건 없음. 빈 칸 = 대칭이므로 미인쇄.

## T9.6
Table 9.6 — 갑판 — 인접 구역을 분리하는 갑판
화물선 (탱커 제외) ¦ 행 = 아래 구역(space below), 열 = 위 구역(space above) — 비대칭
번호 | 아래 구역 ↓ / 위 구역 → | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)
(1) | 제어장소 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-60
(2) | 통로 | A-0 | * | * | A-0 | * | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-30
(3) | 거주구역 | A-60 | A-0 | * | A-0 | * | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-30
(4) | 계단 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-0 | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-30
(5) | 업무구역 (저위험) | A-15 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-0
(6) | A류 기관구역 | A-60 | A-60 | A-60 | A-60 | A-60 | * | A-60 (i) | A-30 | A-60 | * | A-60
(7) | 기타 기관구역 | A-15 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-0 | A-0 | * | A-0
(8) | 화물구역 | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-0 | * | A-0
(9) | 업무구역 (고위험) | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 (d) | * | A-30
(10) | 개방갑판 | bar: (1) to (11)
(11) | Ro-ro 및 차량구역 | A-60 | A-30 | A-30 | A-30 | A-0 | A-60 | A-0 | A-0 | A-30 | * | * (h)
주석 전문은 04_주석 시트 참조. 괄호 안 문자 = 적용 주석 기호. * = 강 또는 동등재이되 A급 불요. – = 특별요건 없음.

## T9.7
Table 9.7 — 격벽 — 인접 구역을 분리하는 격벽
탱커 ¦ 대칭 표 — 상삼각만 표시하며 행·열 순서를 바꿔 읽어도 같은 값
번호 | 구역 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)
(1) | 제어장소 | A-0 (c) | A-0 | A-60 | A-0 | A-15 | A-60 | A-15 | A-60 | A-60 | *
(2) | 통로 |  | C | B-0 | B-0 / A-0 (a) | B-0 | A-60 | A-0 | A-60 | A-0 | *
(3) | 거주구역 |  |  | C | B-0 / A-0 (a) | B-0 | A-60 | A-0 | A-60 | A-0 | *
(4) | 계단 |  |  |  | B-0 / A-0 (a) | B-0 / A-0 (a) | A-60 | A-0 | A-60 | A-0 | *
(5) | 업무구역 (저위험) |  |  |  |  | C | A-60 | A-0 | A-60 | A-0 | *
(6) | A류 기관구역 | [5 empty] | * | A-0 | A-0 (d) | A-60 | *
(7) | 기타 기관구역 | [6 empty] | A-0 (b) | A-0 | A-0 | *
(8) | 화물펌프실 | [7 empty] | * | A-60 | *
(9) | 업무구역 (고위험) | [8 empty] | A-0 (b) | *
(10) | 개방갑판 | [9 empty] | –
주석 전문은 04_주석 시트 참조. 괄호 안 문자 = 적용 주석 기호. * = 강 또는 동등재이되 A급 불요. – = 특별요건 없음. 빈 칸 = 대칭이므로 미인쇄.

## T9.8
Table 9.8 — 갑판 — 인접 구역을 분리하는 갑판
탱커 ¦ 행 = 아래 구역(space below), 열 = 위 구역(space above) — 비대칭
번호 | 아래 구역 ↓ / 위 구역 → | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)
(1) | 제어장소 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-60 | A-0 | – | A-0 | *
(2) | 통로 | A-0 | * | * | A-0 | * | A-60 | A-0 | – | A-0 | *
(3) | 거주구역 | A-60 | A-0 | * | A-0 | * | A-60 | A-0 | – | A-0 | *
(4) | 계단 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-0 | A-60 | A-0 | – | A-0 | *
(5) | 업무구역 (저위험) | A-15 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-60 | A-0 | – | A-0 | *
(6) | A류 기관구역 | A-60 | A-60 | A-60 | A-60 | A-60 | * | A-60 (e) | A-0 | A-60 | *
(7) | 기타 기관구역 | A-15 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | * | A-0 | A-0 | *
(8) | 화물펌프실 | – | – | – | – | – | A-0 (d) | A-0 | * | – | *
(9) | 업무구역 (고위험) | A-60 | A-0 | A-0 | A-0 | A-0 | A-60 | A-0 | – | A-0 (b) | *
(10) | 개방갑판 | bar: (1) to (10)
주석 전문은 04_주석 시트 참조. 괄호 안 문자 = 적용 주석 기호. * = 강 또는 동등재이되 A급 불요. – = 특별요건 없음.

## 04_주석
표 주석
각 표 아래 인쇄된 주석의 국문 정리. 괄호 안 문자는 해당 셀에 적용되는 주석 기호입니다.
Table 9.1 · 9.2 주석
a | 인접 구역이 같은 번호 범주이고 위첨자 a가 붙으면, 주관청이 불필요하다고 인정할 경우 그 사이 격벽·갑판을 설치하지 않아도 된다. 예: 범주 (12)에서 조리실 ↔ 부속 팬트리는 불요 (팬트리 격벽·갑판이 조리실 경계의 완전성을 유지하는 조건). 다만 조리실 ↔ 기관구역은 둘 다 (12)여도 격벽이 필요하다.
b | 경하흘수선까지의 선측, 그리고 구명뗏목·활강대 아래·인접한 상부구조·갑판실 측면은 A-30으로 완화할 수 있다.
c | 공용화장실이 계단격실 내부에 완전히 들어가 있으면, 그 화장실 격벽은 B급 완전성으로 가능하다.
d | 범주 (6)(7)(8)(9) 구역이 집합장소 외곽 둘레 내부에 완전히 위치하면, 그 구역의 격벽은 B-0급 완전성으로 가능하다. 음향·영상·조명 설비 제어위치는 집합장소의 일부로 간주할 수 있다.
* | 강 또는 동등재이되 A급은 불요. 다만 범주 (10) 이외의 갑판이 전선·배관·환기덕트 관통을 위해 뚫리면 화염·연기 통과를 막도록 밀폐할 것. 비상발전기실↔개방갑판 구획은 고정식 가스소화 미설치 시 폐쇄수단 없는 공기흡입구가 허용된다.
Table 9.3 · 9.4 주석
a | 어느 쪽이 적용되는지는 II-2/9.2.2.2 및 9.2.2.5 참조 (격벽이 갑판까지 연장되는지 여부).
b | 인접 구역이 같은 번호 범주이고 위첨자 b가 붙으면, 표의 등급은 인접 구역의 용도가 서로 다를 때에만 요구된다 (예: 범주 (9)). 조리실 ↔ 조리실은 격벽 불요, 조리실 ↔ 페인트실은 A-0 필요.
c | 조타실 ↔ 해도실 격벽은 B-0 가능. 안전센터가 선교 내부에 있는 경우, 선교와 안전센터를 나누는 칸막이에는 내화등급이 요구되지 않는다.
d | II-2/9.2.2.4.2.3 및 .4 참조 — 두 구역 모두 스프링클러 미설치면 큰 값(첫 번째), 두 구역 모두 설치면 작은 값(두 번째), 스프링클러 구역과 비구역이 만나면 큰 값.
e | II-2/9.2.1.1.2 적용 시, Table 9.3의 B-0 및 C는 A-0으로 읽는다.
f | 범주 (7) 기관구역이 주관청 판단상 화재위험이 거의 없으면 내화 단열은 불요.
* | 강 또는 동등재이되 A급은 불요. 범주 (10) 이외의 갑판 관통부는 화염·연기 통과 방지 밀폐. 또한 II-2/9.2.1.1.2 적용 시 Table 9.4의 *는 범주 (8)·(10)을 제외하고 A-0으로 읽는다.
Table 9.5 · 9.6 주석
a | 방식 IIC 및 IIIC 방화에서는 격벽에 특별한 요건이 부과되지 않는다.
b | 방식 IIIC에서는 50㎡ 이상의 구역 또는 구역군 사이에 B-0급 B급 격벽을 설치한다.
c | 어느 쪽이 적용되는지는 II-2/9.2.3.2 및 9.2.3.4 참조 (격벽이 갑판까지 연장되는지 여부).
d | 인접 구역이 같은 번호 범주이고 위첨자 d가 붙으면, 표의 등급은 인접 구역의 용도가 서로 다를 때에만 요구된다 (예: 범주 (9)).
e | 조타실 · 해도실 · 무선실 상호간 격벽은 B-0 가능.
f | 위험물을 운송하지 않거나, 위험물이 그 격벽으로부터 수평 3m 이상 이격되어 적재되면 A-0 사용 가능.
g | 위험물 운송 예정 화물구역은 II-2/19.3.8 적용.
h | Ro-ro 구역을 분리하는 격벽·갑판은 합리적으로 가스밀 폐쇄가 가능해야 하며, 주관청이 화재위험이 거의 없다고 판단하는 경우 실행 가능한 범위에서 A급 완전성을 가질 것.
i | 범주 (7) 기관구역이 주관청 판단상 화재위험이 거의 없으면 내화 단열은 불요.
* | 강 또는 동등재이되 A급은 불요. 개방갑판 이외의 갑판 관통부는 화염·연기 통과 방지 밀폐.
Table 9.7 · 9.8 주석
a | 어느 쪽이 적용되는지는 II-2/9.2.3.2 및 9.2.3.4 참조 (격벽이 갑판까지 연장되는지 여부).
b | 인접 구역이 같은 번호 범주이고 위첨자 b가 붙으면, 표의 등급은 인접 구역의 용도가 서로 다를 때에만 요구된다 (예: 범주 (9)).
c | 조타실 · 해도실 · 무선실 상호간 격벽은 B-0 가능.
d | 화물펌프실 ↔ A류 기관구역 사이의 격벽·갑판은 화물펌프 축봉 등 글랜드 관통이 허용된다 — 효율적 윤활을 갖춘 가스타이트 실 또는 가스 실의 영속성을 보장하는 다른 수단을 그 격벽·갑판 위치에 설치할 것.
e | 범주 (7) 기관구역이 주관청 판단상 화재위험이 거의 없으면 내화 단열은 불요.
* | 강 또는 동등재이되 A급은 불요. 개방갑판 이외의 갑판 관통부는 화염·연기 통과 방지 밀폐.

## 05_참조
참조 데이터
03_조회 시트의 수식이 사용합니다. 편집하지 마십시오.
선종 | 격벽 시트 | 갑판 시트 | 범주 수 | 위치 관계 | 병기 선택 | 등급 | 의미
여객선 · 36명 초과 | T9.1 | T9.2 | 14 | 좌우 인접 — 격벽 | 첫 번째 값 | A-60 | 강재 구획 + 불연 단열. 1시간 화염·연기 차단, 단열 60분.
여객선 · 36명 이하 | T9.3 | T9.4 | 11 | 상하 인접 — 갑판 | 두 번째 값 | A-30 | 강재 구획 + 불연 단열. 1시간 화염·연기 차단, 단열 30분.
화물선 (탱커 제외) | T9.5 | T9.6 | 11 |  |  | A-15 | 강재 구획 + 불연 단열. 1시간 화염·연기 차단, 단열 15분.
탱커 | T9.7 | T9.8 | 10 |  |  | A-0 | 강재 구획. 1시간 화염·연기 차단은 그대로 필요하며 단열만 0분.
[6 empty] | B-15 | 승인 불연재 구획. 30분 화염 차단, 단열 15분. 연기 차단 요건 없음.
[6 empty] | B-0 | 승인 불연재 구획. 30분 화염 차단, 단열 0분. 연기 차단 요건 없음.
[6 empty] | C | 승인 불연재로 구성. 화염·연기 차단 및 온도상승 요건 없음.
[6 empty] | * | 강 또는 동등재이되 A급은 불요.
[6 empty] | – | 재료·완전성에 대한 특별요건 없음.